Прайс-лист на бытовые энергосберегающие лампы «Элпром» 01.08.2011г.

| № п/п | Внешний вид | Марка, характеристики | Аналог лампы | Базовая цена, руб. | Оптовая цена, руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Люминесцентные компактные |
| 1. |  | BS2U 04-11 11Вт, Е27, 560 Лм, 2700-6500К | 60 Вт лампы накаливания | 90 | 57 |
| 2. |  |  |  |  |  |
|  |  | BS2U 04-13 13Вт, Е27, 720 Лм, 2700-6500К | 75 Вт лампы накаливания | 95 | 59 |
| 3. |  | BSFS 04-9 9Вт, Е27, 495 Лм, 2700-6500К | 45 Вт лампы накаливания | 99 | 63 |
| 4. |  |  |  |  |  |
|  |  | BSFS 04-11 11Вт, Е27, 560 Лм, 2700-6500К | 60 Вт лампы накаливания | 115 | 73 |
| 5. |  |  |  |  |  |
| 6. |  |  |  |  |  |
|  |  | BSFS 04-13 13Вт, Е27, 720 Лм, 2700-6500К | 75 Вт лампы накаливания | 120 | 75 |
| 7. |  |  |  |  |  |
| 8. |  |  |  |  |  |
|  |  | BSFS 04-15 15Вт, Е27, 810 Лм, 2700-6500К | 80 Вт лампы накаливания | 125 | 76 |
| 9. |  |  |  |  |  |
|  |  | BSFS 04-20 20Вт, Е27, 1080 Лм, 2700-6500К | 100 Вт лампы накаливания | 130 | 82 |
|  |  | BSFS 04-23 23Вт, Е27, 1250 Лм, 2700-6500К | 120 Вт лампы накаливания | 149 | 95 |
|  |  | BSFS 04-26 26Вт, Е27, 1400 Лм, 2700-6500К | 140 Вт лампы накаливания | 159 | 99 |
| 10. |  | BSBFS 01-85 85Вт, Е40, 5100 Лм, 2700-6500К | 500 Вт лампы накаливания | 649 | 419 |
| 12. |  | BS-PLU-11 11Вт, G23, 800 Лм, 2700-6500К | 75 Вт лампы накаливания | 79 | 47 |
| Светодиодные стандартные |
| 13. |  | ЛЕД-6 «ШАРИК» 6 Вт, Е27, 500 Лм, 3200-4200К, 220В | 60 Вт лампы накаливания | 799 | 449 |
| 14. |  | ЛЕД-8 «ШАРИК» 8 Вт, Е27, 700 Лм, 3200-4200К, 220В | 75 Вт лампы накаливания | 1290 | 749 |
| 15. |  | ЛЕД-10 «КУКУРУЗА» 10 Вт, Е27, 1000 Лм, 3200-4200К, 220В | 100 Вт лампы накаливания | 1490 | 949 |
| 16. |  | ЛЕД-3 «ТОЧКА» 3 Вт, GU5.3 (MR-16), 250 Лм, 12В/220В, 3000К, диаметр 50 мм. | 30 Вт лампы накаливания, галогенной лампы | 590 | 379 |
| 17. |  | T-8 «ТРУБКА» 600 мм 6,5Вт, G13, 800 Лм, 4200К, 220В | 18 Вт люминесцентной | 945 | 599 |
| 18. |  | T-8 «ТРУБКА» 1200 мм 13Вт, G13, 1600 Лм, 4200К, 220В | 36 Вт люминесцентной | 1890 | 1099 |
| 19. |  | ЛЕД-50 «СТРИТ» 50Вт, Е40, 4500 Лм, 4200К, 220В | ДРЛ-150, 450 Вт накаливания | 3800 | 3499 |
| 20. |  | ЛЕД-7 «ОФИС» 7Вт, G24, 1000 Лм, 4200К, 220В | 20 Вт люминесцентной, 100 Вт накаливания | 1200 | 709 |